## ОП1
Обект: гр. Монтана, ул. „Свети Климент Охридски“ №4 |  | Обособена позиция №1
Приложение №16 а
КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМЕТКА
No по ред | Описание на допустимите дейности/СМР | Ед. мярка | К-во общо за сградата | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС
I. | Подмяна на дограма по апартаменти |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | m² | 97.7 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма /бял цвят/ с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно "K" вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна - по спецификация | m² | 97.7 | 0 | 0
3 | Монтаж на метална ръкохватка за балконски парапет | m | 3.4 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти
4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти) | m | 268 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30см - /бял цвят/ | m | 80.09 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз -/бял цвят/ | m | 62.9 | 0 | 0
7 | Демонтаж метална и дървена дограма с остъкляване (балкони) | m² | 13.88 | 0 | 0
8 | Демонтаж и монтаж външно тяло климатизатор сплит система | бр. | 9 | 0 | 0
9 | Демонтаж и монтаж сателитна антена | бр. | 2 | 0 | 0
II. | Подмяна дограма в общите части на сградата |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуваща метална и дървена дограма-стълбищна клетка, мазета и покрив | m² | 20.5 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма-/бял цвят / с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна - по спецификация | m² | 20.5 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на външна врата-алуминиева, с прекъснат топлинен мост, топлинно изолирана с 0,046 m твърд полиуретанов пенопласт. Остъкление на вратата: 80% двойно изолиращо стъкло с едно нискоемисионно стъкло от вътре към жилището. Вратата е стандартизиран продукт в ЕС, който трябва да отговаря на изискванията на европейска норма EN 14351-1 за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. Изискване за коефициент на топлопреминаване на новата външна врата: U ≤ 1,7 W/m2K. Да се изпълни по модел на съществуващата дървена врата. | m² | 4.5 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата
4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - (стълбищна клетка) | m | 28.55 | 0 | 0
5 | Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 221.39 | 0 | 0
6 | Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 221.39 | 0 | 0
7 | Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 221.39 | 0 | 0
III. | Топлинно изолиране на външни стени |  |  |  | 0
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ=11 см, по фасади | m² | 577 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=11 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,037 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | m² | 577 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци, тип EPS, δ=2.0 см, ширина 15 см. с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) ~ 65.35m² | m | 435.63 | 0 | 0
4 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по всички външни стени, страници на прозорци и балкони, тавани балкони и еркери, включително грундиране | m² | 717.92 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни стени
5 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m² | 690.76 | 0 | 0
6 | Шпакловка на балконски парапети (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) | m² | 75.57 | 0 | 0
7 | Почистване боя по метален парапет | m² | 10.08 | 0 | 0
8 | Грундиране и боядисване метален парапет | m² | 10.08 | 0 | 0
9 | Демонтаж, временно укрепване и монтаж на слаботокови кабели по фасадата (глобална сума) | бр | 1 | 0 | 0
10 | Полагане на цименто-пясъчна мазилка по фасади СЗ, СИ, ЮЗ | m² | 163.89 | 0 | 0
11 | Полагане на мита бучарда по цокъл сграда | m² | 127.69 | 0 | 0
IV. | Топлинно изолиране на покрив |  |  |  | 0
1 | Доставка и полагане топлинна изолация от твърда минерална вата, δ=12см с коеф. на топлопроводност λ≤0,038 W/mK подпокривно пространство | m² | 365 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрив
2 | Направа, доставка и монтаж на метални ферми от профил 60/60/4 през 65 см за покрив балкони (последен трети етаж) - за апартаменти 5 и 6 (фасада ЮИ) | кг | 55.44 | 0 | 0
3 | Демонтаж капаци | m | 74.17 | 0 | 0
4 | Демонтаж керемиди | m2 | 363.75 | 0 | 0
5 | Демонтаж на надолучна пола | m | 74.94 | 0 | 0
6 | Демонтаж на скоби олуци | бр. | 38 | 0 | 0
7 | Демонтаж олуци | m | 74.94 | 0 | 0
8 | Демонтаж скоби водосточни тръби | бр. | 40 | 0 | 0
9 | Демонтаж на казанчета | бр. | 6 | 0 | 0
10 | Демонтаж водосточни тръби | m | 80.4 | 0 | 0
11 | Демонтаж рогозки и мазилка по наклонени скатове | m2 | 183.8 | 0 | 0
12 | Демонтаж летвена скара | m | 1496.5 | 0 | 0
13 | Демонтаж на ребра | m3 | 6.74 | 0 | 0
14 | Демонтаж дъсчена обшивка (около стрехата) | m2 | 61.23 | 0 | 0
15 | Доизиждане на комини | m3 | 3.34 | 0 | 0
16 | Направа стоманобетонна шапка комини (включително кофраж, армировка и бетон) | бр. | 4 | 0 | 0
17 | Измазване на комини с вароциментов разтвор | m2 | 27.69 | 0 | 0
18 | Смяна на дървени ребра и пространствено укрепване съществуваща дървена покривна конструкция /подкоси, клещи/, вкл. материал | m3 | 10.61 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на гипскартонени плоскости d=1,25см (пожароустойчив) по тавани на конструкция (коридор таван и стълбищна клетка таван) | m2 | 30.15 | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж стъклофибърна мрежа (за тавански помещения) | m2 | 200.8 | 0 | 0
21 | Монтаж на дъсчена обшивка | m2 | 363.75 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на подкеремидена хидроизолационна мембрана | m2 | 363.75 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на двойна летвена скара 3,5/3,0 см | m | 1656.28 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на челни дъски | m | 74.94 | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка комини (поцинкована ламарина) | m2 | 10.24 | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж скоби за олуци | бр. | 38 | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж нови олуци - поцинковани | m | 74.94 | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж надолучна пола | m | 74.94 | 0 | 0
29 | Доставка нови водосточни тръби - поцинковани | m | 80.4 | 0 | 0
30 | Монтаж на нови водосточни тръби | m | 80.4 | 0 | 0
31 | Монтаж на скоби - водосточни тръби | бр. | 40 | 0 | 0
32 | Монтаж на демонтирани водосточни казанчета | бр. | 6 | 0 | 0
33 | Доставка нови керемиди 20% 363,75 м2 | m2 | 72.75 | 0 | 0
34 | Доставка нови капаци 10% от 74,17 м | m | 7.42 | 0 | 0
35 | Монтаж керемиди на летвена скара | m2 | 363.75 | 0 | 0
36 | Монтаж капаци включително подмазване | m | 74.17 | 0 | 0
37 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | m3 | 14.16 | 0 | 0
38 | Мълниеприемник с изпреварващо действие CIRRUS 1 – 2м – 25 μs | бр. | 1 | 0 | 0
39 | Носеща мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие – 2м Ø33 | бр. | 1 | 0 | 0
40 | Стойка за мачта – метална захваната към гредата на билото с изолационна подложка от клингерит | бр. | 1 | 0 | 0
41 | Проводник AlMgSi Ø8 мм – изолиран положен под изолация | m | 60 | 0 | 0
42 | Универсални клеми за проводник Ø 8 -10 мм от горещо-поцинкована стомана | бр. | 4 | 0 | 0
43 | Заземителен кол Ø 20 х 1500 мм от горещо-поцинкована стомана | бр. | 3 | 0 | 0
44 | Клема за проводник Ø 20 и проводник Ø 10 мм от горещо-поцинкована стомана | m | 4 | 0 | 0
45 | Шина от горещо-поцинкована стомана 40/4 мм | m | 20 | 0 | 0
46 | Държач за било | бр. | 26 | 0 | 0
47 | Водач с метална клема St/tZn | бр. | 26 | 0 | 0
48 | Водач за стена – горещо-поцинкована стомана | бр. | 28 | 0 | 0
49 | Тестова клема | бр. | 2 | 0 | 0
50 | Тестова кутия за клема | бр. | 2 | 0 | 0
51 | Монтаж на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие | бр. | 1 | 0 | 0
52 | Направа на заземление за мълниезащитна инсталация с 2бр. концентрични заземители с L=1.5м | бр. | 2 | 0 | 0
53 | Направа на заземяване на ГЕТ със заземителна шина 40/4мм (L=10 м) и 1 бр. концентричен заземител, L=1.5м | бр. | 1 | 0 | 0
54 | Измерване и издаване на протокол от независима сертификационна лаборатория за постигнатите стойности на заземителите | бр. | 3 | 0 | 0
V. | Топлинно изолиране на под |  |  |  | 0
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система под остъклени балкони | m² | 0.75 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=10 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,027 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери | m² | 0.75 | 0 | 0
3 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на еркери, включително грундиране | m² | 0.75 | 0 | 0
VI. | Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда) |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуващи плафониери за хода | бр. | 2 | 0 | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на LED осветители 1х9 вата | бр. | 8 | 0 | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на влагозащитена плафониера с LED осветител 1х9 вата за осветление на вход | бр. | 2 | 0 | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на датчик за присъствие | бр. | 2 | 0 | 0
ОБЩО ЗА СМР без ДДС: |  |  |  |  | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР БЕЗ ДДС (ВКЛ НЕПРЕДВИДЕНИ): |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР (ВКЛ НЕПРЕДВИДЕНИ) С ДДС: |  |  |  |  | 0
Подпис и печат:
Дата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Наименование на участника:

## ОП2
Обект: гр. Монтана, ул. "Пейо Яворов" № 5 |  | Обособена позиция №2
Приложение №16 а
КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМЕТКА
No по ред | Описание на допустимите дейности/СМР | Ед. мярка | К-во общо за сградата | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС
I. | Подмяна на дограма по апартаменти |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма | m² | 35.75 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма /бял цвят/ с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно "К" стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна - по спецификация | m² | 35.75 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти
3 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти) | m | 89.68 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30см - /бял цвят/ | m | 68.96 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз -/бял цвят/ | m | 20.14 | 0 | 0
6 | Демонтаж на външни ролетни щори на прозорци | бр. | 5 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на ролетни щори | m² | 17.75 | 0 | 0
8 | Демонтаж метална дограма с остъкляване (балкони) | m² | 6.89 | 0 | 0
9 | Демонтаж и монтаж външно тяло климатизатор сплит система | бр. | 5 | 0 | 0
10 | Демонтаж и монтаж сателитна антена | бр. | 3 | 0 | 0
II. | Подмяна дограма в общите части на сградата |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуваща метална и дървена дограма-стълбищна клетка и мазета | m² | 15.67 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма /бял цвят/ с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно "К" стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К, пет камерна - по спецификация | m² | 11.7 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на външна врата-алуминиева, с прекъснат топлинен мост, топлинно изолирана с 0,046 m твърд полиуретанов пенопласт. Остъкление на вратата: 80% двойно изолиращо стъкло с едно нискоемисионно стъкло от вътре към жилището. Вратата е стандартизиран продукт в ЕС, който трябва да отговаря на изискванията на европейска норма EN 14351-1 за постигане на херметичност, ветроустойчивост, въздухонепропускливост, шумоизолация и топлинна изолация. Изискване за коефициент на топлопреминаване на новата външна врата: U ≤ 1,2 ÷ 1,7 W/m2K. Да се изпълни по модел на съществуващата дървена врата. | m² | 3.5 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата
4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - (стълбищна клетка) | m | 17.3 | 0 | 0
5 | Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 274.06 | 0 | 0
6 | Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 274.06 | 0 | 0
7 | Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки | m² | 274.06 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30см - /бял цвят/ | m | 12 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз -/бял цвят/ | m | 3.2 | 0 | 0
III. | Топлинно изолиране на външни стени |  |  |  | 0
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ=11 см по фасади | m² | 512.87 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=11 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,037 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | m² | 470 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система no страници на прозорци, тип EPS, δ=2.0 см, ширина 15 см. с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) ~ 42.87m² | m | 285.77 | 0 | 0
4 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по всички външни стени, страници на прозорци и балкони, тавани балкони и еркери, включително грундиране | m² | 595.95 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни стени
5 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | m² | 722.87 | 0 | 0
6 | Шпакловка на балконски парапети (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили) | m² | 40.72 | 0 | 0
7 | Почистване боя по метален парапет | m² | 6.3 | 0 | 0
8 | Грундиране и боядисване метален парапет | m² | 6.3 | 0 | 0
9 | Демонтаж, временно укрепване и монтаж на слаботокови кабели по фасадата (глобална сума) | бр. | 1 | 0 | 0
IV. | Топлинно изолиране на покрив |  |  |  | 0
1 | Доставка и полагане топлинна изолация от твърда минерална вата, δ=12см с коеф. на топлопроводност λ≤0,038 W/mK подпокривно пространство | m² | 255.5 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS с графит, δ=10 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,027 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) под таван на съществуващ остъклен балкон | m² | 9.7 | 0 | 0
3 | Полагане на цветна интериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на балкони | m² | 9.7 | 0 | 0
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрив
4 | Демонтаж капаци | m | 55.98 | 0 | 0
5 | Демонтаж керемиди | m² | 319.16 | 0 | 0
6 | Демонтаж на надолучна пола | m | 61.26 | 0 | 0
7 | Демонтаж на скоби олуци | бр. | 31 | 0 | 0
8 | Демонтаж олуци | m | 61.26 | 0 | 0
9 | Демонтаж скоби водосточни тръби | бр. | 22 | 0 | 0
10 | Демонтаж на казанчета | бр. | 4 | 0 | 0
11 | Демонтаж водосточни тръби | m | 43.2 | 0 | 0
12 | Демонтаж на рогозки и мазилка (частично по таван стълбищна клетка) | m² | 3.93 | 0 | 0
13 | Демонтаж летвена скара | m | 1314.26 | 0 | 0
14 | Демонтаж дъсчена обшивка (около стрехата) | m² | 49.01 | 0 | 0
15 | Направа стоманобетонна шапка комини (включително кофраж, армировка и бетон) | бр. | 7 | 0 | 0
16 | Измазване на комини с вароциментов разтвор | m² | 39.2 | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на гипскартонени плоскости d=1,25см (пожароустойчив) по тавани на конструкция (стълбищна клетка таван) | m² | 14.27 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж стъклофибърна мрежа (за тавански помещения по скатове) | m² | 240.93 | 0 | 0
19 | Монтаж на дъсчена обшивка | m² | 319.16 | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на подкеремидена хидроизолационна мембрана | m² | 319.16 | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на двойна летвена скара 3,5/3,0 см | m | 1314.26 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на челни дъски | m | 61.26 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на ламаринена обшивка комини (поцинкована ламарина) | m² | 31.36 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж скоби за олуци | бр. | 31 | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж нови олуци - поцинковани | m | 61.26 | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж надолучна пола | m | 61.26 | 0 | 0
27 | Доставка нови водосточни тръби - поцинковани | m | 43.2 | 0 | 0
28 | Монтаж на нови водосточни тръби | m | 43.2 | 0 | 0
29 | Монтаж на скоби - водосточни тръби | бр. | 22 | 0 | 0
30 | Монтаж на демонтирани водосточни казанчета | бр. | 4 | 0 | 0
31 | Доставка нови керемиди 20% 319,16 м2 | m² | 63.84 | 0 | 0
32 | Доставка нови капаци 10% от 55,98 м | m | 5.6 | 0 | 0
33 | Монтаж керемиди на летвена скара | m² | 319.16 | 0 | 0
34 | Монтаж капаци включително подмазване | m | 55.98 | 0 | 0
35 | Събиране и извозване на строителни отпадъци | m3 | 1.57 | 0 | 0
36 | Мълниеприемник с изпреварващо действие CIRRUS 1 – 2м – 25 μs | бр. | 1 | 0 | 0
37 | Носеща мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие – 2м Ø33 | бр. | 1 | 0 | 0
38 | Стойка за мачта – метална захваната към гредата на билото с изолационна подложка от клингерит | бр. | 1 | 0 | 0
39 | Проводник AlMgSi Ø8 мм – изолиран положен под изолация | m | 50 | 0 | 0
40 | Универсални клеми за проводник Ø 8 -10 мм от горещо-поцинкована стомана | бр. | 4 | 0 | 0
41 | Заземителен кол Ø 20 х 1500 мм от горещо-поцинкована стомана | бр. | 3 | 0 | 0
42 | Клема за проводник Ø 20 и проводник Ø 10 мм от горещо-поцинкована стомана | бр. | 4 | 0 | 0
43 | Шина от горещо-поцинкована стомана 40/4 мм | m | 20 | 0 | 0
44 | Държач за било | бр. | 20 | 0 | 0
45 | Водач с метална клема St/tZn | бр. | 20 | 0 | 0
46 | Водач за стена – горещо-поцинкована стомана | бр. | 24 | 0 | 0
47 | Тестова клема | бр. | 2 | 0 | 0
48 | Тестова кутия за клема | бр. | 2 | 0 | 0
49 | Монтаж на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие | бр. | 1 | 0 | 0
50 | Направа на заземление за мълниезащитна инсталация с 2бр. концентрични заземители с L=1.5м | бр. | 2 | 0 | 0
51 | Направа на заземяване на ГЕТ със заземителна шина 40/4мм (L=10 м) и 1 бр. концентричен заземител, L=1.5м | бр. | 1 | 0 | 0
52 | Измерване и издаване на протокол от независима сертификационна лаборатория за постигнатите стойности на заземителите | бр. | 3 | 0 | 0
V. | Топлинно изолиране на под |  |  |  | 0
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система под остъклени балкони | m² | 9.7 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ЕPS с графит, δ=10 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,27 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери | m² | 9.7 | 0 | 0
3 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на еркери, включително грундиране | m² | 9.7 | 0 | 0
VI. | Ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда) |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуващи плафониери за стълбищно осветление и вход | бр. | 9 | 0 | 0
2 | Доставка, монтаж и свързване на плафониери за стълбищно осветление с LED осветители 1х9 вата | бр. | 8 | 0 | 0
3 | Доставка, монтаж и свързване на влагозащитена плафониера с LED осветител 1х9 вата за осветление на вход | бр. | 1 | 0 | 0
4 | Доставка, монтаж и свързване на датчик за присъствие | бр. | 9 | 0 | 0
ОБЩО ЗА СМР без ДДС: |  |  |  |  | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР БЕЗ ДДС (ВКЛ НЕПРЕДВИДЕНИ): |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР (ВКЛ НЕПРЕДВИДЕНИ) С ДДС: |  |  |  |  | 0
-65803.45
Подпис и печат:
Дата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Наименование на участника: